[image: image1.png];@ﬁ Eigiﬁ ( Py — RERM RN
ew . e /9@8/ E%12398




新建住宅小区用电登记表

	基本信息

	项目名称
	

	用电地址
	县(市/区)          街道(镇/乡)             

社区(居委会/村)

	项目批复
	

	通信地址
	
	邮编
	

	电子邮箱
	

	法人代表
	
	身份证号
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	固定电话
	
	移动电话
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	电气联系人
	
	固定电话
	
	移动电话
	

	账务联系人
	
	固定电话
	
	移动电话
	

	经 办 人 资 料

	经 办 人
	
	身份证号
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	固定电话
	
	移动电话
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	申 请 内 容

	建成后是否同意移交配电设备
	是 □        否 □

	申请小区类型
	商品房 □     安置房 □     农村集资房 □     其他       

	公变容量
	千伏安（千瓦）

	非 线 性 负 荷
	有 □    无 □
	自备电源
	有 □    无 □

	特别说明：

若您建成后不同意移交配电设备，应按专变高压新装流程手续办理，产权范围内供用电设施的运行维护管理责任，以及产权范围内供用电设施上发生事故等引起的法律责任，由产权所有方自行承担。

本人已对本表及附件中的信息进行确认并核对无误，同时承诺提供的各项资料真实、合法、有效。
客户签名：             
                                                             年    月    日

	供电
企业
填写
	受理人：
	流程编号：            户号：

	
	受理日期：   年    月    日
	供电企业（盖章）：


附表：《新建住宅小区用电设备容量核算清单》


	新建住宅小区用电设备容量核算清单

	项目名称
	

	，但是不知道就是找了两个。输入法
	A型公寓（90以下）
	
	
	
	

	
	B型公寓（90—140）
	
	
	
	

	
	C型公寓（140-200）
	
	
	
	

	
	D型公寓（200及以上）
	
	
	
	

	
	叠排（150-200）
	
	
	
	

	
	排屋（A型200-250）
	
	
	
	

	
	排屋（C型250以上）
	
	
	
	

	
	别墅（350）
	
	
	
	

	
	其他
	
	
	
	

	电梯
	分类
	台数
	单位电耗（千瓦/部）
	总容量
	备注

	
	普通电梯
	
	
	
	

	
	消防电梯
	
	
	
	

	消防设备
	分类
	台数
	单位电耗（千瓦/台）
	总容量
	备注

	
	消防水泵（主）
	
	
	
	

	
	喷淋水泵（主）
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	公共照明
	分类
	面积
	单位电耗（20瓦/m2）
	总容量
	备注

	
	地下室照明
	
	
	
	

	
	道路照明
	
	
	
	

	
	亮化及景观
	
	
	
	

	物业用电
	分类
	面积
	单位电耗（20瓦/m2）
	总容量
	备注

	
	管理用房
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	商业用电
	分类
	面积
	单位电耗（55~60瓦/m2）
	总容量
	备注

	
	店铺
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	充电桩
	分类
	数量
	单位电耗（千瓦/部）
	总容量
	备注

	
	快充
	
	
	
	

	
	慢充
	
	
	
	

	合计容量
	/
	/
	/
	
	

	备注：用户填写前四列空白处，后两列由供电企业填写、核定。


客户签名：                                          年   月    日

新建住宅小区现场勘查单

	基 本 信 息

	项目名称
	

	联 系 人
	
	联系电话
	

	用电地址
	

	申请备注
	

	公变意向接电时间
	年       月       日  

	现 场 勘 查 人 员 核 定

	申请小区类型
	□商品房    □安置房

□农村集资房   其他        
	核定情况：是 □  否 □_______________

	公变申请用电性质
	
	核定情况：是 □  否 □_____________

	公变申请用电容量
	
	公变核定用电容量
	

	开关站建设规模
	
	开关站建设数量
	

	公变电压
	
	受电点

建设类型
	
	变压器

建议类型
	

	接电点

描述
	

	线路敷设方式及路径
	

	电气设备相关情况（是否有影响电能质量的设备）
	

	其他
	

	供电简图：



	勘查人（签名）
	
	日期
	年  月  日



新建住宅小区供电方案答复单
	项  目 基 本 信 息

	户    号：
	

	流程编号：
	

	项目名称：
	

	开发单位：
	

	用电地址：
	

	联 系 人：
	
	联系电话：
	

	项  目  建  设  概  况

	建设面积：
	

	建设类型：
	

	建设周期：
	

	总 户 数：
	

	用  电  负  荷

	计算容量

（千伏安）
	公变部分：      千伏安 

	告知事项

	依据国家有关政策和规定、电网的规划、用电需求以及当地供电条件等因素，贵单位        年    月    日递交的用电申请经技术经济比较，并经供用电双方协商一致后，答复内容附后。
本供电方案有效期自客户签收之日起一年内有效。如遇有特殊情况，需延长供电方案有效期的，客户应在有效期到期前十天向供电企业提出申请，供电企业视情况予以办理延长手续。

贵单位接到本通知后，即可委托有资质的电气设计、承装单位进行设计和施工。
客户签收:                                        供电企业（签章）:

    年  月  日                                               年  月  日



一、接入系统方案
1.供电电源：
1.1供电电源及产权分界点
第一路电源：引自XX变XX线#XX杆。
第二路电源：                        

投资分界点：1、XX变XX线XX杆（环网柜）开关下桩头处；2、       

投资分界点以下部分由用户负责建设，投资分界点以上工程由供电公司负责建设。

1.2供电系统:
第一路电源接入点系统短路容量为      MVA，系统采用的接地方式为        。

第二路电源接入点系统短路容量为      MVA，系统采用的接地方式为        。
进出线路敷设方式及路径详见附图，具体路径和敷设方式以设计勘察结果以及政府规划部门最终批复为准。
2.开关站规模

本小区共需开关站数量：               座，

1#开关站:规模:      进     出，母线数量：    ，间隔数量    个，预留物业专变出线间隔安装位置    个。位置：                  ；

第一路电源：引自XX变XX线#XX杆。
第二路电源：                        
2#开关站：规模:      进     出，母线数量：    ，间隔数量    个，预留物业专变出线间隔安装位置    个。位置：                  。

第一路电源：引自XX变XX线#XX杆。
第二路电源：                        

二、受电系统方案
1.1配电房类型：配电室/箱变，变压器台数及容量：             。
1#公变配电室：

容量：2×800kVA 位置：X#楼一楼 供：1#楼住宅、充电桩负荷；
2#公变配电室；

容量：2×800kVA 位置：X#楼一楼 供：2#、3#楼住宅、充电桩负荷；

3#公变配电室；

容量：2×800kVA 位置：X#楼一楼 供：7#楼住宅、充电桩负荷；

4#公变配电室；

容量：2×800kVA 位置：X#楼一楼 供：8#、9#楼住宅负荷；

5#公变配电室；

容量：2×800kVA 位置：X#楼一楼 供：13#楼住宅负荷；

6#公变配电室；

容量：2×630kVA 位置：X#楼一楼 供：14#、15#楼住宅、充电桩负荷。
1.2  0.4kV系统：放射型供电，满足负荷要求。

1.3.计量方案

住宅负荷采用低压一户一表计量；

公共用电采用                 计量；

计量装置需单独隔离并加封。
三、相关要求

1.受电点选址要求：

开关站（环网室）应按照管理和性质的要求分室独立设置，宜为独立设置在一层，非独立设置应满足运输检修通道的要求，严禁设置在地下室。公用配电室宜独立设置在地上一层，并与周边总体环境相协调，不应设在地势低洼和可能积水的场所。当条件受限时，可与公建设施结合，并避免与居民住宅直接相邻，并满足以下要求：

与电气设备无关的管道和线路不应在开关站、配电站内通过；

严禁设置在卫生间、浴室或其他经常积水场所的正下方和贴邻处。

2.运行方式：电源采用              方式，电源联锁采用          方式。

3.无功补偿：按无功电力就地平衡的原则，按照国家标准、电力行业标准等规定设计并合理装设无功补偿设备。补偿设备宜采用自动投切方式，防止无功倒送，在高峰负荷时的功率因数不宜低于   0.95    。
4.电动汽车充电停车位配建指标按照《住宅小区供配电工程技术标准》（DBJ33/T1319-2024）及各地住宅工程户内外配电设计技术导则、电动汽车充电基础设施建设运营实施管理办法执行。

分支箱配置：                                                           

                                                                          。

表箱配置：                                                             

                                                                          。
5.配电室环境噪声应符合《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）要求：

（1）配电室厂界噪声限值应满足昼间分贝不大于55dB，夜间不大于45dB。

（2）配电室总体设计中应包括隔声、消声、吸声、隔振等噪声控制措施。

6.表箱设置：别墅住宅宜分户装表，表箱设在户外时，应具有防雨和防阳光直射计量表计等防护措施；电能计量表箱宜采用暗装方式安装，安装位置应符合电气安全要求，便于抄表和维护，地面层电能计量表箱下沿离地距离宜为1.5米。

7.住宅小区应采用集中抄表和远程自动抄表方式，集中抄表采集器安装地点应实现信号覆盖。
8.自备应急电源及非电保安措施：客户对重要保安负荷配备足额容量的自备应急电源及非电性质保安措施，自备应急电源容量应能满足保安负荷的正常应急供电；自备应急电源与电网电源之间的电气或机械闭锁装置应满足安全要求；非电性质保安措施应符合生产特点，负荷性质，满足无电情况下保证客户安全的需求。

9.本区域受电工程的设计，请根据国家相关设计标准和规程，结合住宅小区用电需求及规划，委托有资质的设计单位开展小区配套公用配电设施土建、电气的设计工作，设计内容需涵盖投资分界点至低压计量表箱出线处止，包含电气、土建及二次部分：

（1）10kV进线电源电缆（电气、土建）部分；

配电室部分（电气、土建）部分；

0.4kV出线（电气、土建）部分；

光纤及二次设备部分。
10.对主要设备及材料的选型应进行计算，含电能质量，安全载流量（含热稳定、动稳定校验），机械强度（应力）应符合相关规程规范、导则的要求，安装的要求和参数的给定。设备材料选型应采用先进、实用、经济、合理产品；

11.高压电气设备应取得国家认定机构出具的型式试验报告，低压电气设备应获得国家强制性产品认证证书(即3C证书)，提倡使用节能电气产品，严禁使用国家明令淘汰的电气产品。

12.自2022年6月10日起，新建住宅小区的配电设施应满足《关于提升城市配电设施防涝能力的若干意见》（浙建〔2022〕3号）中相关防涝建设标准。
四、其他事项
1.项目所涉及供电线路走廊通道的规划审批手续由_____________向当地规划、建设部门办理。

2.受电工程应根据供电方案答复单进行设计，客户委托的设计单位应取得建设部门颁发的相应级别的设计资质和其它必备的资质条件。设计完成后应开展设计文件审核工作，审查合格后方可进行后续施工。如因设计文件不符合相关规定而引起的一切后果由客户自行承担。

3.客户可自主选择施工单位和设备材料供应单位，所委托的施工单位应取得电力监管机构颁发的相应级别的《承装(修、试)电力设施许可证》。
4.开闭所应同步建设配电自动化装置，光纤电源应同步建设投运。通讯、自动化设施按照投资界面划分原则出资建设。
5.客户受电工程竣工并自验收合格后，请携带竣工报验等相关资料及时通过网上国网或者到供电营业窗口办理竣工报验申请。 
6.在竣工验收时应保证通信信号全覆盖，确保终端计量设备远程采集数据、健康运行，低压电缆的材料为阻燃、耐火和铠装，敷设应设立独立通道。

7.小区内物业、商业等专变用电需按照高压新装手续单独申请。
8.其他:                                                               

附图：小区供电方案简图
	



新建住宅小区工程设计文件送审单

	客 户 基 本 信 息

	项目名称
	

	用电地址
	

	联 系 人
	
	联系电话
	

	设 计 单 位 信 息

	设计单位
	
	设计资质
	

	联 系 人
	
	联系电话
	

	送 审 信 息

	有关说明：



	意向接电时间
	年       月       日  

	我户受电工程设计文件已于       年   月   日完成，请予审核。

客户签名：             
                                                             年    月    日

	供电
企业
填写
	受理人：
	供电企业（盖章）：

	
	受理日期：           年    月    日
	



新建住宅小区工程设计文件审核意见单

	项目名称
	

	用电地址
	

	联 系 人
	
	联系电话
	

	审核意见（可附页）：

供电企业（盖章）：


	审 图 人
	
	审图日期
	      年  月  日

	客户签收（签字）：                                         年   月   日

	其他说明
	特别提醒：未经供电企业审核确认的变更项目，电力客户不得进行变更设计，否则供电企业将不予检验和接电。



新建住宅小区工程中间检查报验单

	客 户 基 本 信 息

	项目名称
	

	用电地址
	

	联 系 人
	
	联系电话
	

	报 验 信 息

	有关说明：


	意向接电时间
	年       月       日  

	我户受电工程相关土建已于       年   月   日竣工，请予检查。
客户签名：             
                                                             年    月    日

	供电
企业
填写
	受理人：
	供电企业（盖章）：

	
	受理日期：           年    月    日
	



新建住宅小区工程中间检查意见单

	项目名称
	

	用电地址
	

	联 系 人
	
	联系电话
	

	现场检查意见（可附页）：
供电企业（盖章）：



	检查人
	
	检查日期
	      年  月  日

	客户签收：                                         年   月   日



新建住宅小区工程竣工报验单

	客 户 基 本 信 息

	项目名称
	

	用电地址
	

	联 系 人
	
	联系电话
	

	施 工 单 位 信 息

	施工单位
	
	施工资质
	

	联 系 人
	
	联系电话
	

	报 验 信 息

	有关说明：


	意向接电时间
	年       月       日  

	我户受电工程已于       年   月   日竣工，请予检验。

客户签名：             

                                                          年    月    日

	供电
企业
填写
	受理人：
	供电企业（盖章）：

	
	受理日期：           年    月    日
	



新建住宅小区工程竣工检验意见单

	项目名称
	

	用电地址
	

	联 系 人
	
	联系电话
	

	现场检验意见（可附页）：

供电企业（盖章）：


	检验人
	
	检验日期
	      年  月  日

	客户签收：                                                 年   月   日



新建住宅小区工程高压部分送电单

	项目名称
	

	用电地址
	

	联 系 人
	
	联系电话
	

	公变容量
	
	公变数量
	

	送电结果和意见：


	送电人
	
	送电日期
	      年  月  日

	客户意见：



	客户签收：                                        年   月   日



新建住宅小区受电工程变更设计申请联系单
	客户基本信息

	用电户编号
	
	流程编号
	

	用电户名称
	

	用电地址
	

	联系人
	
	联系电话
	

	国网XX供电公司：
我单位受电工程设计文件以下内容需要进行变更设计，现特提出变更设计申请，主要变更如下：
客户签名：
                 年    月     日

	供电企业意见：

供电企业（盖章）：

	客户签收：                                                 年    月     日

	特别提醒：根据相关规定，客户受电工程的设计文件，未经供电企业审核同意，电力客户不得据以施工，否则供电企业将不予检验和接电。



新建住宅小区供电答复方案变更单

	客户基本信息

	户    号
	
	流程编号
	

	户    名
	

	用电地址
	

	联系人
	
	联系电话
	

	依据国家有关政策和规定、贵户用电需求以及当地供电条件，经供用双方协商一致后，                          年     月     日贵户签收的供电方案存在变更：

 □续期；

 □变更：

主要变更内容如下，未提及内容按照原供电方案答复单执行。

主要变更内容：
本供电方案变更内容有效期自客户签收之日起一年内有效，逾期未开工的供电方案失效，终止用电申请。如遇有特殊情况，需延长供电方案有效期的，客户应在有效期到期前至少提前十日（含到期日）向供电企业提出申请，供电企业视情况予以办理延长手续。您接到本通知后，即可委托有资质的电气设计、承装单位进行设计和施工。如涉及业务费，请在竣工报验前交清。
供电企业（盖章）：

	客户签收：                                       年    月     日


浙电营33-2021





浙电营33-2021附表





浙电营34-2021





浙电营35-2021





浙电营36-2021





浙电营37-2021





浙电营38-2021





浙电营39-2021





浙电营40-2021





浙电营41-2021





浙电营42-2021








